Slår i alarmen, ring kontrolcentralen.

Gå ud og frakoble alarmen.

Gå ind til det lille sorte panel med et lille display (Njalsgade ved kopimaskinen)(Kirsebærhaven lige ind på væg TV)

Kør brikken/kort henover.

Display tænder.

Der står nu

Arm

Disarm

Alarm

Tryk 1 for ned, tryk 1 ned til alarmer

Tryk E for at komme ind til alarmerne

Tryk 2 for at afstille alarmerne.(tryk 2 til displayet er tomt)

Tryk C. tre gange.

Gå uden for og tilkoble alarmen, ring kontrolcentral om alt er i orden.